## 干标测试
超声流量计干标记录
测量装置名称： |  |  | 超声流量计干标装置 |  |  | 装置编号 ： |  |  | TX-B-W4750 |  |  | 试验介质： |  |  | 99.99%氮气 |  | 相对湿度：
环境温度： | [5 empty] | 环境压力 ： | [5 empty] | 测试依据： |  |  | GB/T 30500-2014 气体超声流量计使用中检验声速检验法
流量计名称： |  |  | TUS型气体超声流量计 |  |  | 流量计型号： | [5 empty] | 出厂编号：
试验点 | 温度 （℃） | 压力(kPa) | 理论声速 m/s | 声道1 |  |  |  | 声道2 |  |  |  | 声道3 |  |  |  | 声道4 |  |  |  | 声道间最大声速差 m/s
|  |  |  | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 %
1
2
试验点 | 温度 （℃） | 压力(kPa) | 理论声速 m/s | 声道5 |  |  |  | 声道6 |  |  |  | 声道7 |  |  |  | 声道8 |  |  |  | 声道间最大声速差 m/s
|  |  |  | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 % | 测量声速 m/s | 平均声速 m/s | 示值误差 % | 重复性 %
1
2
结论： | 合格
[9 empty] | 声道1 | 声道2 | 声道3 | 声道4 | 声道5 | 声道6 | 声道7 | 声道8
附技术要求： | [6 empty] | 校准后声长（mm）
声速偏差允许范围： |  |  |  |  | ±0.2%
各声道测量最大声速差允许范围： |  |  |  |  | 0.5m/s |  | 测试： |  | 声道2: 审核：; 声道5: 批准：
测量重复性优于： |  |  |  |  | 0.05% |  | 日期： |  | 声道2: 日期：; 声道5: 日期：

## 零流量测试
超声流量计零流量记录
测量装置名称： |  |  | 超声流量计干标装置 |  |  | 试验介质： |  | 99.99%氮气 |  |  | 相对湿度：
装置编号： |  |  | TX-B-W4750 |  |  | 温度/压力： |  |  |  |  | 测试依据： |  | GB/T 18604-2014
流量计名称： |  |  | TUS型气体超声流量计 |  |  | 流量计型号： |  |  |  |  | 出厂编号：
试验点 | 温度 （℃） | 压力 (kPa) | 标准要求 mm/s | 声道1 |  |  | 声道2 |  |  | 声道3 |  |  | 声道4
|  |  |  | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果
1 |  |  | ＜6
2 |  |  | ＜6
试验点 | 温度 （℃） | 压力 (kPa) | 标准要求 mm/s | 声道5 |  |  | 声道6 |  |  | 声道7 |  |  | 声道8
|  |  |  | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果 | 剖面流速 mm/s | 最大流速 mm/s | 结果
1 |  |  | ＜6
2 |  |  | ＜6
结论： | 合格
| 测试： |  |  | 审核： |  |  | 批准：
| 日期： |  |  | 日期： |  |  | 日期：

## 干标出厂记录
测试压力：10bar
干标测试记录
| UP信噪比 | DN信噪比 | UP增益 | DN增益 | 流速（mm/s） | 声速（m/s） | 声速偏差（%） | 校准声长（mm）
声道1
声道2
声道3
声道4
声道5
声道6
声道7
声道8
测试压力：16bar
干标测试记录
| UP信噪比 | DN信噪比 | UP增益 | DN增益 | 流速（mm/s） | 声速（m/s） | 声速偏差（%）
声道1
声道2
声道3
声道4
声道5
声道6
声道7
声道8